## Slide 1
DEVELOPPEMENT D’UN DEMONSTRATEUR DE STOCKAGE THERMIQUE INTER SAINSAOONIER
POINT D’AVANCEMENT DES TRAVAUX
Fébron SEVI

## Slide 2: Plan
Les différentes modélisations de l’échangeur dromotherm
Présentation des simulations
Comparaison des différents modèles

## Slide 3: Les différentes modélisations

## Slide 4
Modélisation 0D de l’échangeur dromotherm
hs
hd
hb
Fluide (eau)

## Slide 5: Modélisation 0D de l’échangeur dromotherm
Bilan d’énergie couche par couche
Quantité d’énergie récupérée par le fluide:
Avec

## Slide 6: Modélisation 1D de l’échangeur Dromotherm
Bilan d’énergie couche par couche

## Slide 7: 2.Modélisation 1D de l’échangeur Dromotherm
Résolution numérique du système d’EDP établi
Discrétisation en temps et en espace en utilisant le schéma décentré amont:

## Slide 8: 2.Modélisation 1D de l’échangeur Dromotherm
On obtient le système discrétisé suivant:

## Slide 9: 2.Modélisation 1D de l’échangeur Dromotherm
Système matriciel obtenu:
=D
A=

## Slide 10: 2.Modélisation 1D de l’échangeur Dromotherm
Avec:
+

## Slide 11: 2.Modélisation 1D de l’échangeur Dromotherm
Conditions initiales (type Dirichlet)
Conditions aux bords (type Neumann)

## Slide 12: Simulations

## Slide 13: 1.Données météo
Ces données horaires sont issues d'une station météorologique de l'autoroute A75, station de Saint-Flour pour l'été 2010:
Température de l’air Vitesse du vent

## Slide 14: 1.Données météo
Rayonnement global Rayonnement atmosphérique

## Slide 15: 2.Simulation 0D

## Slide 16: 3.Simulation 1D

## Slide 17: Comparaison des différents modèles

## Slide 18: 1.Les écarts de températures

## Slide 19: 2.Puissance horaire par unité de surface

## Slide 20: 3.Energie et taux de récupération
Modèles | Energie récupérée(kWh/m2) | Energie solaire reçue(kWh/m2) | Taux de récupération (%)
Modèle 0D | 334 | 622 | 54
Modèle 1D | 575 | 622 | 92
NB: Les simulations montrent que le fluide perd parfois de l’énergie en se refroidissant.
Une évaluation des pertes sur le modèle 1D donne 4kWh/m2
contre un gain de 579kWh/m2 soit 0.7% de pertes (très faible) : une régulation de la circulation du fluide n’est donc pas nécessaire.